## A_gra_ra
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | UREĐENJE, ORGANIZACIJA I ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
1 | Organizacija početka radova sa uređenjem gradilišta prema shemi organizacije rada i radovi na zatvaranju gradilišta.
a) | Uređenje gradilišta | pau
b) | Zauzimanje javne prometne površine Za manipulaciju potrebnu radi radova gradilišta izvođač sam priskrbljuje potrebne dozvole i suglasnosti od stambene zgrade i komunalnog gradskog dijela a troškove predviđa u opisanim stavkama.
2 | Vodstvo građenja i usklađenje generalnog izvoditelja radova sa radovima odabranih kooperanata te ugradnje i sanitetske i druge opreme od strane dobavljača i montažera koje odabire investitor. | pau
3 | Generalno čišćenje i pranje svih staklenih površina, prozora i vrata, podnih i zidnih površina na koje je položena keramika, ugrađene opreme, grijaćih i rasvjetnih tijela, strojeva, uređaja i namještaja, sve uredno pripremljeno za primopredaju objekta. | pau
NAPOMENE:
Horizontalni i vertikalni prijenos šute,robe, materijala i otpadnog materijala zaračunava se u odgovarajućoj stavci u troškovniku. Odvoz šute i otpadnog materijala treba izvršiti prema važećim propisima za građevinski otpad u odgovarajućem vozilu i odložiti na komunalnu deponiju sukladno odredbama komunalnog poduzeća.
I. | UREĐENJE, ORGANIZACIJA I ČIŠĆENJE GRADILIŠTA UKUPNO Kn
II. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1 | Iznošenje stvari, predmeta, namještaja i ugradbenih polica, upotrebljivih stvari i otpadnog materijala i odlaganje na deponij gradilišta. | pau
2 | Demontaža kuhinjskih elemenata i opreme iznošenje i odlaganje na deponiju gradilišta. | pau
3 | Demontaža sanitarija sa pripadajućom instalacijom, iznošenje odlaganje na deponiju gradilišta. | pau
4 | Demontaža plinskog bojlera s pripadajućom instalacijom, iznošenje i odlaganje na deponiju gradilišta | pau
5 | Demontaža rasvjetnih tijela sa pripadajućom instalacijom i ostalih elektro instalacija, iznošenje i odlaganje na deponiju gradilišta | pau
6 | Demontaža radijatora i cijevi etažnog grijanja, iznošenje i odlaganje na deponiju gradilišta | pau
7 | Demontaža lamperije sa zida zajedno sa podkonstrukcijom i zvučnom izolacijom, iznošenje i odlaganje na deponij gradilišta. | m2 | 18.7
8 | Demontaža i vađenje vrata i štokova, bez obzira na veličinu, iznošenje i odlaganje na deponij. Skidanje bravarije sa vrata te predaja korisniku na daljnje korištenje. | kom | 2
9 | Pažljiva demontaža i vađenje vrata i štokova, bez obzira na veličinu te predaja investitoru (pospremanje) za dalje korištenje. | kom | 2
10 | Vađenje stakla ulaznog portala, iznošenje i odlaganje na deponij. | pau
11 | Vađenje stakla s vrata kuhinje i sobe 3, iznošenje i odlaganje na deponij. | pau
12 | Ručno rušenje pregrada, iznošenje i odlaganje na deponij gradilišta. | m2 | 10.92
13 | Ručno rušenje pregradnih zidova od opeke, spuštanje šute i odlaganje na deponij gradilišta. Pospremanje dobre opeke za naknadno korištenje. | m2 | 10.11
14 | Obijanje oštećene žbuke sa zidova i stropova, čišćenje i pranje fuga, spuštanje šute i odlaganje na deponij gradilišta. | pau
15 | Obijanje keramičkih pločica sa zida kuhinje, wc, predprostora i kupaonice, iznošenje i odlaganje na deponij gradilišta. | m2 | 60
16 | Pažljivo skidanje parketa, pospremanje dobrih letvica za ponovnu montažu te iznošenje otpadnog materijala i odlaganje na deponij gradilišta. | m2 | 83.65
17 | Skidanje parketa te iznošenje otpadnog materijala i odlaganje na deponij gradilišta. | m2 | 5.95
18 | Skidanje završnih slojeva poda, do betonske podloge (skidanje PVC podne obloge, obijanje keramičkih podnih pločica,...) iznošenje i odlaganje na deponij gradilišta . | m2 | 23.15
19 | Kombinirani strojni i ručni utovar materijala od rušenja i odvoz na deponij sa plaćanjem komunalne pristojbe.
a) | utovar i odvoz | pau
b) | komunalna pristojba | pau
II. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO Kn
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Razna sitna betoniranja i popravci betonom prema zahtjevu i dinamici odvijanja radova. | pau
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO Kn
IV. | IZOLATERSKI RADOVI I ZAŠTITA DRVETA
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Čišćenje podloge od prašine i zaostalih otpadaka prije polaganja izolacije | m2 | 2.85
2 | Izrada hidroizolacije poda i spoja pod-zid u WCu hidroizolacionim premazom na pripremljenu i osušenu površinu, prema uputi proizvođača. Hidroizolaciju podignuti vertikalno uz zidove cca 20 cm. Stavka uključuje nabavu i dobavu svog potrebnog materijala. | m2 | 2.85
3 | Premazivanje daščane oplate premazom protiv plijesni i crvotočine fungicidnim i antiinsekticinim premazom. Ova stavka treba biti izvedena ukoliko se ukaže potreba, naročito u kupaonici i u sobama ispod prozora. | pau
IV. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn
V. | ZIDARSKI RADOVI
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Ponovna ugranja unutarnjih drvenih vrata (REC) sa pripadajućim okovom koja su predhodno pazljivo demontirana i predata investitoru (pospremljena).
a) | vrata vel 98/235 cm | kom | 2
2 | Dobava i ugradnja gotovog nadvoja sa prilagodbom na širinu zida od 17 cm. Dužina nadvoja mora biti odgovarajuća za otvor u zidu širine 200 cm. Polaganje izvesti na kotu prema projektu. | m1 | 2.3
3 | Krpanje žbuke oko vrata poslije ugradbe stolarije. | pau
4 | Žbukanje zidova od opeke radi izravnanja na mjestima gdje je postojeća žbuka oštećena i / ili dotrajala. Stavka uključuje nabavu i dobavu svog potrebnog materijala. | pau
5 | Žbukanje stropa na mjestima gdje je postojeća žbuka oštećena i/ili dotrajala | pau
6 | Zidarska obrada usjeka (šliceva) nakon izvedbe instalacija.
7 | Razni sitni zidarski radovi i popravci prema zahtjevu i dinamici odvijanja radova vezanih za sanaciju | pau
8 | Zazidavanje otvora (šupljina) dimnjaka | kom | 4
9 | Izrada tankoslojne podloge-estriha na podovima kao priprema za polaganje keramičkih pločica te u svrhu izravnavanja visine svih podova. | m2 | 43
V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO Kn
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | UREĐENJE, ORGANIZACIJA I ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
II. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
IV. | IZOLATERSKI RADOVI I ZAŠTITA DRVETA
V. | ZIDARSKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI Kn

## B_obrtn_ra
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I. | RADOVI NA SKELAMA
1 | Pokretna radna skela za unutarnje radove | pau
I. | RADOVI NA SKELAMA UKUPNO Kn
II. | LIMARSKI RADOVI
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Opšav sudara balkonske nadstrešnice sa zidom obojenim limom širine do 25 cm. Boja po izboru investitora. | m1 | 2.75
II. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO Kn
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Nabava, doprema i izrada (montaža) spuštenog stropa od gipskartonskih ploča (tip “Knauf” ili “Rigips”) sa pocinčanom podkonstrukcijom spuštenom ispod podgleda stropne konstrukcije do 35 cm i visinom cca 320 cm od gotovog poda sa bandažiranjem spojnica, po nacrtu projektanta. Spušteni strop ujedno je i podloga za umetanje rasvjetnih tijela i stropnih klima uređaja. Ploče se za potkonstrukciju pričvršćuju specijalnim vijcima za tu namjenu. Gotovi podgled spuštenog stropa ne smije imati vidljive reške na spojevima ploča odnosno isti se moraju obraditi na način da se bandažiraju posebnim trakama, gletaju i bruse. Spoj gotovog spuštenog stropa i zidova mora se obraditi akrilnim kitom pogodnim za daljnje bojanje. Sve pripremljeno za soboslikarske radove. | m2 | 61
2 | Oblaganje stropova gipskartonskim pločama sa pocinčanom podkonstrukcijom. | m2 | 27.45
3 | Oblaganje kanalizacione vertikale vodootpornim gips pločama na pocinčanoj podkonstrukciji | m1 | 7.12
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI UKUPNO Kn
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI
Postava keramičkih pločica zidnih i podnih, investitor kupije i dobavlja pločice. Fugir masa, kutne lajsne, ostali materijal u cijeni stavke.
1 | Opločenje poda ulaznog prostora, kuhinje, predprostora i WCa keramičkim pločicama. Izvođenje uzorka na podu ulaznog prostora i kuhinje. Postava na ljepilo. Način polaganja nprema shemi polaganja Obrada fuga u dogovoru s investitorom.
a) | vezni materijal | m2 | 30.45
b) | rad | m2 | 30.45
2 | Opločenje poda balkona keramičkim pločicama otpornim na mraz. Postava na ljepilo. Način polaganja prema shemi polaganja. Obrada fuga u dogovoru s investitorom.
a) | vezni materijal | m2 | 4.2
b) | rad | m2 | 4.2
3 | Opločenje sokla ulaznog prostora, kuhinje i predprostora visine 10 cm, na ljepilo.
a) | vezni materijal | m1 | 22
b) | rad | m1 | 22
4 | Opločenje zida WCa keramičkim pločicama. Postava na ljepilo. Način polaganja i obrada fuga u dogovoru s investitorom.
a) | emulzija, vezni materijal, fugmasa | m2 | 10
b) | rad | m2 | 10
5 | Opločenje zida kuhinje između gornjih i donjih kuhinjskih elemenata staklenom pločom. Ploču dobavlja investitor.
| rad | m1 | 4.15
6 | Dobava i montaža razdjelnih dekorativnih profila na spoju dva različita poda Prihvatljiv profil je Cerfix® Profinish ili slično.
a) | materijal | m1 | 4.8
b) | rad | m1 | 4.8
7 | Impregnacija površina koje se oblažu keramičkim pločicama | m2 | 30.45
8 | Silikoniranje spojeva keramičkih pločica | pau
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO Kn
V. | STOLARSKI I STAKLARSKI RADOVI
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Adaptacija postojeće unutarnje stolarije: - skratiti vratna krila i maske na štokovima kako bi njihova dužina bila prilagođena novoj visini podova - iznijeti šutu na deponij
a) | vrata vel 158/275 cm | kom | 2
b) | vrata vel 120/235 cm | kom | 2
2 | Adaptacija postojeće unutarnje stolarije: - demontirati postojeće te montirati pjeskareno staklo na ulazni portal te na vrata sobe 1 i kuhinje. - iznijeti šutu na deponij
a) | portal vel 280/282 cm | kom | 1
b) | vrata vel 158/275 cm | kom | 1
c) | vrata vel 117/235 cm | kom | 1
3 | Nabava i montaža kliznih vrata
a) | vrata vel 100/235 cm | kom | 1
V. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO Kn
VI. | BRAVARSKI RADOVI
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Nabava i montaža protuprovalne brave na vratima ulaznog portala. | kom | 1
VI. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO Kn
VII. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Adaptacija postojeće unutarnje stolarije: Na ulaznom portalu i vratima koja su prethodno skraćena kako bi bila prilagođena novim visinama podova i na kojim je zamjenjeno staklo: - potpuno skinuti staru boju - premazati temeljnom bojom, - prekitati, - prebrusiti, - prefarbati lak bojom u bijelo (2 sloja) - ponovno montirati postojeće brave
a) | portal vel 280/282 cm | kom | 1
b) | vrata vel 158/275 cm | kom | 2
c) | vrata vel 120/235 cm | kom | 2
c) | vrata vel 117/235 cm | kom | 1
d) | vrata vel 98/235 cm | kom | 2
2 | Ličenje i lakiranje bravarije ulaznog portala sa prethodnim skidanjem stare boje, čišćenjem hrđe, brušenjem, i premazivanjem temeljnom bojom. Boja crna. | pau
3 | Impregnacija svih zidova i stropova, djelomično struganje, pregletavanje u 2 sloja, brušenje i premazivanje bojom po izboru investitora u 2 sloja. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
a) | zidovi | m2 | 400
b) | stropovi | m2 | 115
VII. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO Kn
VIII. | DRVENE PODNE OBLOGE
Napomena: stavke uključuju nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
1 | Premazivanje cementnog estriha na koji se polaže parket impregnacijom.
a) | materijal | m2 | 12
b) | rad | m2 | 12
2 | Čišćenje i popravak stare dašćane podloge. | pau
a) | rad
3 | Dobava i polaganje OSB ploča 18 mm debljine na postojeću očišćenu i popravljenu staru dašćanu podlogu u cilju niveliranja visina završnih podnih obloga.
a) | materijal | m2 | 72
b) | rad | m2 | 72
2 | Selekcija i čiščćenje postojećih letvica parketa. Polaganje selektiranih i očišćenih letvica starog parketa punoplošnim ljepljenjem, brušenje, kitanje, lakiranje 3 sloja.
a) | vezni materijal | m2 | 72
b) | rad | m2 | 72
Dobava i polaganje parketa visoke klase koji odgovara starim očišćenim letvicama postojećeg parketa u svrhu nadomještanja oštećenig letvica.
a) | parket | m2 | 17
b) | vezni materijal | m2 | 17
c) | rad | m2 | 17
3 | Dobava i montaža rubnih letvica. Napomena, letvice moraju biti visine, širine i oblika da se iza njih mogu sakriti položene cijevi centralnog etažnog grijanja.
a) | letvice | m1 | 75
b) | rad | m1 | 75
VIII. | DRVENE PODNE OBLOGE UKUPNO Kn
REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI
I. | RADOVI NA SKELAMA
II. | LIMARSKI RADOVI
III. | GIPSKARTONSKI RADOVI
IV. | KERAMIČARSKI RADOVI
V. | STOLARSKI I STAKLARSKI RADOVI
VI. | BRAVARSKI RADOVI
VII | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
VIII. | DRVENE PODNE OBLOGE
B. | OBRTNIČKI RADOVI Kn

## C_instalacije
C. | INSTALATERSKI RADOVI
I. | UGRADNJA SANITARNE OPREME
1 | Nabava i montaža wc školjke, komplet sa daskom i vodokotlićem, te svim dovodima i odvodima. | kom | 1
2 | Nabava i montaža umivaonika u WCu, komplet sa jednoručnom mješalicom te svim dovodima i odvodima. | kom | 1
II. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
1 | Dobava materijala, izrada razdjela i postavljanje razvoda dovodne instalacije tople i hladne vode ili samo hladne vode iz centralnog sistema odnosno bojlera u spremištu/kopirnici do sudopera i perilice suđa u kuhinji te do umivaonika i wc školjke u WCu. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi, nosači, armature i odgovarajuća izolacija. Raspored sanitarnih uređaja vidljiv u sklopu grafičkog priloga, detalji izvedbe u dogovoru sa investitorom. | komplet
2 | Dobava materijala i izrada novog razvoda odvodne instalacije sanitarne i fekalne vode (kanalizacije) PVC cijevima DN 50 i DN 110, te spoj na postojeću vertikalu. Odvod se odnosi na sudoper, perilicu posuđa, wc i umivaonik, te podni sifon u WCu. Raspored sanitarnih uređaja vidljiv u sklopu nacrta u projektu, detalji izvedbe u dogovoru sa investitorom. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi, nosači, obujmice te spojni material. | komplet
III. | CENTRALNO ETAŽNO GRIJANJE
| Nabava i montaža kombiniranog bojlera, radijatora sa programabilnim radijatorskim termostatima tipa kao Lipovica Solar i cijevi grijanja. Postavka cijevi ispod završne podne obloge. U cijenu uključiti štemanje kanala i prodora u zidovima za smještaj instalacije grijanja. | komplet
IV. | KLIMATIZACIJA
| Dobava i ugradnja trial split sistema za klimatizaciju. Jedna kazeta od 3,5 kW u uredu 1 i dvije od 2,5 kW za ured 2 i ured 3. Montaža na strop. Jedna vanjska jedinica. | komplet
V. | PLINSKA INSTALACIJA
1 | Izvedba plinske instalacije. | pau
VI. | ELEMENTI ZAŠTITE OD POŽARA
1 | Dobava i postava aparata za gašenje požara S9 | kom | 2
REKAPITULACIJA INSTALATERSKI RADOVI
I | UGRADNJA SANITARNE OPREME
II. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
III. | CENTRALNO ETAŽNO GRIJANJE
IV. | KLIMATIZACIJA
V. | PLINSKA INSTALACIJA
VI. | ELEMENTI ZAŠTITE OD POŽARA
C. | INSTALATERSKI RADOVI Kn

## D-elektroinstalacije
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim
propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove
dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4. | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni
ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
* nabavu i transport na gradilište
* spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog
elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim
tehničkim propisima i pravilima struke
* izradu prateće radioničke dokumentacije
* građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s
ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose
na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno
* ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i atesta za
opremu i materijal
* puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su
za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, nihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i
primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne
dokumentacije za tehnički pregled i sl. ).
* prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova
* svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5. | Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju
biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika
traženo.
6. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što
obvezuje izvođača radova da to učini.
7. | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen
projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno
projektom.
8. | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova
mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s
Investitorom.
9. | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima,
infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku.
Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao
dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
10. | Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete
ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
11. | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i
procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni
prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i
projektne dokumentacije neće razmatrati.
12. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati
gradilište.
13. | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
14. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o
gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća
bez prigovora i primjedbi.
II. ELEKTROINSTALACIJA
Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim
razvodnim kutijama.
Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, vijaka i OG
razvodnih kutija.
Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u
zidu, zatrvaranje otvora, proboj zidova i ostala građevinska pripomoć.
Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju
izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i
razvodne kutije za montažu u pregrade.
III. RAZVODNE PLOČE
Svim stavkama razvodnih ploča obuhvaćeno je:
* izrada izvedbenih shema razvodnih ploča, dimenzionih shema i mjernih skica s rasporedom opreme u
razvodnoj ploči i na vratima
* dimenzije razvodnih ploča odrediti tako da nakon montaže opreme ostane minimalno 30% rezervnog
prostora
* montaža razvodnih ploča na mjesto ugradnje, spajanje kabela na odgovarajuća mjesta u ploči,
označavanje svih kabela s trajno čitljivim natpisnim pločicama
* uvodnice za kabela, stezaljke, sabirnice, oznake, natpisne pločice
* unutarnje ožičenje razvodne ploče
* označavanje svih elemenata prema jednopolnoj shemi izvedenog stanja
* u unutrašnjem ožičenju sve žile moraju biti označene s oba kraja, tj. moraju nositi oznaku stezaljke
na koju se spajaju
* u razvodnu ploču potrebno je obvezno postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja
* jednopolnu shemu postaviti u najlonskoj zaštiti u odgovarajuću pregradu
* kod ugradnje razvodnu ploču potrebno je zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i ličenja zida
* uz razvodnu ploču mora biti izdan tvornički protokol o ispitivanju u skladu s hrvatskim propisima
* na vratima razvodne ploče mora biti ime proizvođača, tvornički broj i oznaka prema nacrtu, oznaka
sustava uzemljenja i vrste zaštite.
IV. INSTALACIJSKI MATERIJAL
Instalacijski materijal mora biti modularnog tipa.
tip instalacijskog materijala i boju ukrasnih okvira mora prije narudžbe definirati i potvrditi arhitekt ili
Investitor.
Obveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u instalacijske kutije.
U stavkama predviđenim za instalacijski materijal predviđene su instalacijske i razvodne kutije za zid i gips
pregradne zidove, oznake žila, vodova i kabela, te ostali nespecifirani sitni instalacijski materijal.
Pribor mora biti istog tipa za sve vrste instalacija.
U istu kutiju ne smiju se postavljati elementi instalacija jake i slabe struje.
V. SVJETILJKE
Tipove svih svjetiljki mora prije narudžbe definirati i potvrditi Investitor, a o kvaliteti ponuđene
opreme mora se očitivati projektant.
U cijeni svjetiljki predviđene su fluo cijevi, starteri i žarulje.
Svjetiljke koje se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive materijale moraju imati oznaku "F".
Ako se na teško zapaljive i normalno zapaljive materijale montiraju svjetiljke koje nisu klase "F", tada se
ne smiju montirati direktno na podlogu, već se moraju podloškom odmaknuti minimalno 30mm od površine.
Transformatori i predspojne sprave za svjetiljke koji se montiraju na teško zapaljive ili normalno zapaljive
materijale moraju biti klase "F".
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Kontaktiranje HEP-a i dogovor oko točne pozicije priključno mjernog ormarića. U objektu postoji mjerni ormar koji se izmiče na novu poziciju. | sati | 2 | a |  |  | 0
2. | Ispitivanje i označavanje postojeće elektroinstalacije, nakon označavanja odspajanje iste. | sati | 2 | a |  |  | 0
3. | Demontaža postojećih rasvjetnih tjela, pohranjivanje na skladište investitorazbrinjavanje sukladno "Pravilnikom o gopodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima" (uz obavezni prethodni dogovor s investitorom). | sati | 3 | a |  |  | 0
4. | Demontaža postojećih priključnih mjesta, pohranjivanje na skladište investitora ili zbrinjavanje sukladno "Pravilnikom o gopodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima" (uz obavezni prethodni dogovor s investitorom). | sati | 3 | a |  |  | 0
5. | Demontaža postojeće razvodne ploče, zbrinjavanje sukladno "Pravilnikom o gopodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima" (uz obavezni prethodni dogovor s investitorom). | sati | 1 | a |  |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE
1. | Ugradnja kućnog priključno mjernog ormarića KPMO kojeg isporučuje HEP. Ormarić se ugrađuje u zid na hodniku poslovnog prostora. Ugradnja i spajanje brojila i glavnih vodova izvodi HEP. | komplet | 1 | a |  |  | 0
2. | Izrada spojnica na postojećem napojnom kabelu da bi se mjerno mjesto preselilo na novu poziciju. U jediničnu cjenu stavke potrebno je uračunati:
| * predizolirana kabelska spojnica za kabel od 10mm² | kom | 5 | a |  | 0
| * kabelska žila H07V-K ( crna, plava, žuto-zelena) u dužini od 3m | kom | 5 | a |  | 0
| * zaštitna PSC cijev promjera φ 40mm | m | 3 | a |  | 0
| * sitni potrošni materijal | komplet | 1 | a |  | 0
|  | komplet | 1 | a | 0 |  | 0
3. | Dobava i polaganje plastične savitljive cijevi crvene boje promjera φ 40mm | m | 8 | a |  |  | 0
4. | Dobava i polaganje kabela FG7OR 5x10. Kabel se polaže u prethodno položenu cijev. | m | 10 | a |  |  | 0
5. | Razvodna ploča oznake RP, sastoji se od sljedećih elemenata:
| * Razvodna ploča ugradne izvedbe s vratima i bravom za ugradnju 60 modula (5x12) | kom | 1 | a |  | 0
| * limitator 20A (isporučuje HEP) | montaža | 3 | a |  | 0
| * Teretna sklopka, rastavljač (izolator), 63A, 3P | kom | 1 | a |  | 0
| * Daljinski isklopnik,110-415V AC,natična montaža | kom | 1 | a |  | 0
| * Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 10x38mm, 1P/32A | kom | 1 | a |  | 0
| * Cilindrični osigurač, 10x38, 6A, gG, 500V AC | kom | 1 | a |  | 0
| * RDC 40/0,03A, 4p, 10kA | kom | 1 | a |  | 0
| * RDC 40/0,3A, 4p, 10kA | kom | 1 | a |  | 0
| * automatski prekidač C16A, 1p, 10kA | kom | 17 | a |  | 0
| * automatski prekidač C10A, 1p, 10kA | kom | 10 | a |  | 0
| * sabirnice, stezaljke, natpisne pločice i ožičenje, ispitivanje, izdavanje atesta | komplet | 1 | a | 0 | 0
|  | komplet | 1 | a | 0 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja pocinčanih kabelskih staza, komplet sa poklopcima, spojnim elementima, nosačima i vijcima.
| * PK 50 | m | 40 | a |  |  | 0
| * PK 100 | m | 10 | a |  |  | 0
7. | Dobava i polaganje kabela položenih dijelom u pocinčane kabelske staze, djelomično u cijevima podžbukno i u podu:
| * FG7OR 3x2,5 | m | 400 | a |  |  | 0
| * FG7OR 3x1,5 | m | 15 | a |  |  | 0
| * FG7OR 4x1,5 | m | 70 | a |  |  | 0
| * H07V-K 16 (žuto-zeleni) | m | 20 | a |  |  | 0
8. | Dobava i polaganje plastišne savitljive cjevi promjera:
| * Ø 20 | m | 200 | a |  |  | 0
| * Ø 25 | m | 150 | a |  |  | 0
9. | Dobava i montaža tipkala daljinskog isklopa napajanja. | kom | 1 | a |  |  | 0
10. | Dobava i montaža podžbukne kutije za izjednačenje potencijala metalnih masa, komplet sa stezaljkama. | kom | 2 | a |  |  | 0
11. | Izvedba povezivanja metalnih masa u kupaoni vodičem P/F-Y 6 međusobno i na sabirnicu za IPMM. U cijenu je uključeno spajanje na oba kraja, stopica i sitni materijal. | kom | 5 | a |  |  | 0
12. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija.
| * Priključnica 16A, 230V | kom | 50 | a |  |  | 0
| * Priključnica 16A, 230V, u zaštiti IP55 | kom | 2 | a |  |  | 0
13. | Dobava i montaža podne kutije s priključnicama. Kutija se sastoji od sljedećih elemenata:
| * Baza za ugradnju u beton | kom | 1 | a |  | 0
| * Kutija s poklopcem za ugradnju 18 modula, komplet s uvodnicama za kabele | kom | 1 | a |  | 0
| * Priključnica 16A, 230V | kom | 2 | a |  | 0
| * slijepi moduli | kom | 9 | a |  | 0
| * Priključnica s priključkom RJ45 Cat6 | kom | 2 | a |  | 0
| * Priključnica s priključkom HDMI | kom | 1 | a |  | 0
| * Priključnica s priključkom DVI | kom | 1 | a |  | 0
| * Priključnica s priključkom VGA | kom | 1 | a |  | 0
|  | komplat | 2 | a | 0 |  | 0
14. | Wago stezaljke za spajanje kabela u razvodnim kutijama. Stezaljke za kabele presjeka 1,5 i 2,5 mm², 3-5 ulaza. | kom | 250 | a |  |  | 0
15. | Nepredviđeni radovi u iznosu 5% predhodnih stavaka ovog djela troškovnika. | postotak | 5% | a | 0 |  | 0
| 2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE |  |  |  |  | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE
1. | Grlo E27 s žaruljom snage 60W za privremenu rasvjetu prostorija. | kom | 10 | a |  |  | 0
2. | Dobava i ugradnja pocinčanih kabelskih staza, komplet sa poklopcima, spojnim elementima, nosačima i vijcima.
| * PK 50 | m | 40 | a |  |  | 0
3. | Dobava i polaganje kabela položenih dijelom u pocinčane kabelske staze, djelomično u cijevima podžbukno i u podu:
| * FG7OR 3x1,5 | m | 450 | a |  |  | 0
| * FG7OR 4x1,5 | m | 100 | a |  |  | 0
4. | Dobava i polaganje plastišne savitljive cjevi promjera:
| * Ø 20 | m | 150 | a |  |  | 0
| * Ø 25 | m | 150 | a |  |  | 0
5. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija.
| * Prekidač 10A, 230V. | kom | 13 | a |  |  | 0
| * Izmjenični prekidač 10A, 230V | kom | 14 | a |  |  | 0
| * Križni prekidač 10A, 230V | kom | 1 | a |  |  | 0
| * Tipkalo 10A, 230V sa oznakom zvona. | kom | 1 | a |  |  | 0
NAPOMENA:
Rasvjetna tijela birana su od strane projektanta i investitora te nije moguća zamjena istih bez suglasnosti projektanta i investitora.
Količina, raspored i snaga rasvjetnih tijela definirana je projektom rasvjete te zadovoljava propise sigurnosti, propisane razine osvjetljenosti i standarde struke.
Ponuđena rasvjetna tijela trebaju zadovoljavati sve navedene segmente.
6. | Ugradni stropni downlighter dubine cca 10cm, fi vanjski cca 22.5 cm, odsijač od metaliziranog polikarbonata, komplet sa djelomično satiniranim staklom i dvije fluokompaktne žarulje TC-TEL snage 26W, 4000K | kom | 5 | a |  |  | 0
7. | Ugradni stropni indirektni LED downlighter, dubine cca 9.8cm, fi vanjski cca 17.5 cm, tijelo od lijevanog aluminija, optički sustav od ispoliranog izlomljenog reflektora za osiguravanje UGR<19 (u skladu sa Europskim standardom EN12464-1), te reflektirajući poklopac preko izvora svjetlosti za potpuno indirektnu distribuciju svjetla, izvor svjetlosti: LED 25W 4000K, komplet sa napajanjem i dekorativnim prstenom zaobljenih rubova | kom | 27 | a |  |  | 0
8. | Dekorativna visilica promjera cca 100cm, komplet sa ovjesom i žaruljama | kom | 1 | a |  |  | 0
10. | Visilica s višestrukim izvorima svjetlosti, cca 90x36 cm, baza od ekstrudiranog aluminija sa pločom od transparentnog metakrilata, čelični ovjesi sa mikrometričkom regulacijom, mogućnost zakretanja reflektora +/- 50° vertikalno i 359° horizontalno, komplet sa 4 halogene žarulje snage 50W 45° i napajanjem | kom | 1 | a |  |  | 0
11. | Visilica s višestrukim izvorima svjetlosti, cca 178x36 cm, baza od ekstrudiranog aluminija sa pločom od transparentnog metakrilata, čelični ovjesi sa mikrometričkom regulacijom, mogućnost zakretanja reflektora +/- 50° vertikalno i 359° horizontalno, komplet sa 8 halogenih žarulje snage 50W 45° i napajanjem | kom | 1 | a |  |  | 0
12. | Zidna svjetiljka od vatrootpornog polimera, a polikarbonatnim poklopcem i elektronskom prigušnicom, dimenzija cca 120x5.8x5.5 cm, direktno-indirektnog osvjetljenja, sive boje, komplet sa T16 fluo cijevi snage 54W | kom | 1 | a |  |  | 0
13. | Zidna svjetiljka od vatrootpornog polimera, a polikarbonatnim poklopcem i elektronskom prigušnicom, dimenzija cca 90x5.8x5.5 cm, direktno-indirektnog osvjetljenja, sive boje, komplet sa T16 fluo cijevi snage 54W | kom | 1 | a |  |  | 0
14. | Linijski led za indirektno osvjetljenje ukupne dužine definirane projektom rasvjete, snage 19,2W/m' 24V, 3000K, IP68, komplet sa nosačima, spojnim materijalom i napajanjem | kom | 1 | a |  |  | 0
15. | Dobava i montaža svjetiljke sigurnosne rasvjete, 8W / 1 sat s odgovarajućim piktogramom | kom | 5 | a |  |  | 0
16. | Dobava i montaža svjetiljke sigurnosne rasvjete, 8W / 1 sat bez piktograma | kom | 5 | a |  |  | 0
17. | Wago stezaljke za spajanje kabela u razvodnim kutijama. Stezaljke za kabele presjeka 1,5 i 2,5 mm², 3-5 ulaza. | kom | 300 | a |  |  | 0
| 3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE |  |  |  |  | kn | 0
4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
1. | Dobava i ugradnja pocinčanih kabelskih staza, komplet sa poklopcima, spojnim elementima, nosačima i vijcima.
| * PK 50 | m | 40 | a |  |  | 0
2. | Dobava i polaganje plastišne savitljive cjevi promjera:
| * Ø 20 | m | 200 | a |  |  | 0
| * Ø 25 | m | 100 | a |  |  | 0
3. | Instalacijski materijal modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija.
| * Priključnica RJ45 Cat6 | kom | 22 | a |  |  | 0
| * TOOLLESS LINE utični modul RJ45 cat.5e, oklopljen (SFA), komplet s kutijom Ø 50 i poklopcem. (koristi se za spajanje WiFi antene) | kom | 1 | a |  |  | 0
4. | Kabel UTP Cat6 4x2xAWG24 položen djelomično podžbukno i djelomično u podu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu voda uključena je i instalacijska cijev. | m | 650 | a |  |  | 0
5. | Razdjelnik strukturnog razvoda ( komunikacijski ormar ) oznake KO. U razdjelniku je predviđen prostor za montažu aktivne opreme. U cijenu razdjelnika uključena je isporuka, postavljanje ormara na mjesto instalacije, prozirna staklena vrata, isporuka panela i opreme, montaža u razdjelnik, spajanje kabela UTP na RJ45 module, oznake svih kabela i svi potrebni radovi za ispravan rad sustava. Razdjelnik se sastoji od:
| * Zidni komunikacijski ormar tip kao DW Dualbloc, 600x1035x615, 19", 21U | kom | 1 | a |  | 0
| * Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, neoklopljen, 19", 1U | kom | 2 | a |  | 0
| * 19" fiksna polica do maks. 50kg, d=350mm, 1U | kom | 3 | a |  | 0
| * 19" napojna letva sa 9xshuko, alu 1U | kom | 2 | a |  | 0
| * prespojni kabel RJ45 oklopljen, 500 MHz, Ea, 10GB, sivi, 0.3m | kom | 15 | a |  | 0
| * prespojni kabel RJ45 oklopljen, 500 MHz, Ea, 10GB, sivi, 0.5m | kom | 15 | a |  | 0
| * Uređaj besprekidnog napajanja tip kao UPS Dialog Visiondual Rack 1000VA 740W / Line-Interactive | kom | 1 | a |  | 0
| * sitni potrošni materjal, vezice, označavanje, ispitivanje, puštanje u rad.... | komplet | 1 | a | 0 | 0
|  | komplet | 1 | a | 0 |  | 0
6. | Dobava i montaža stropnog WiFi uređaja tip kao DWL-3260AP, unutrašnji, 11/54/108Mbps, 802.11b/g, 2,4 GHz, Način rada AP, PtMP Bridge, PtP Bridge,WDS,WDS + AP, Priključci DC, RJ45 (PoE), RP-SMA, Dipole antena, Napajanje vanjski adapter/PoE, Oblik detektora dima. Programiranje i puštanje u rad. | komplet | 1 | a |  |  | 0
7. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih UTP veza. Mjerenje IZVESTI prema normi EN 50173-1 za Cat.6 "Class E". | paušal | 1 | a |  |  | 0
8. | Dobava i polaganje, izrada završetaka na kabelima za multimediju. Kabeli se polažu u prethodno položene cijevi između podne kutije i kutije s priključnicama na zidu, isti služe za povezivanje prjenosnog računala s TV uređejem postavljenom na zidu
| * HDMI kabel u dužini 8 m, komplet s utičnim modulima | kom | 1 | a |  | 0
| * DVI kabel u dužini 8 m, komplet s utičnim modulima | kom | 1 | a |  | 0
| * VGA kabel u dužini 8 m, komplet s utičnim modulima | kom | 1 | a |  | 0
| * sitni potrošni materjal, vezice, označavanje, ispitivanje, puštanje u rad.... | komplet | 1 | a | 0 | 0
|  | komplet | 2 | a | 0 |  | 0
9. | Dobava i montaža TV prijemnika dijagonale 55´, komplet s zidnim nosačem tip kao Samsung HG55EC690LOC, programiranje i puštanje u rad. | komplet | 1 | a |  |  | 0
| 4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | kn | 0
5. ANTENSKA INSTALACIJA
1. | Antenska priključnica modularne izvedbe, komplet s nosačima, PVC okvirima i instalacijskim kutijama za podžbuknu ugradnju. Obaveza izvođača je izrada radioničke dokumentacije sa smještajem elemenata u kutijama i izborom veličine kutija. | kom | 1 | a |  |  | 0
2. | Koaksialni kabel 75Ohm SAT703B "CAVEL" položen podžbukno u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu voda uključena je i instalacijska cijev. | m | 10 | a |  |  | 0
| 5. ANTENSKA INSTALACIJA |  |  |  |  | kn | 0
6. DOKUMENTACIJA
1. | Ispitivanje instalacije u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona i normom HRN HD 384.6.61 S2 i izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
* otpora uzemljenja
* osvjetljenosti
|  | komplet | 1 | a |  |  | 0
2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja izrađene od ovlaštene osobe. Predaja iste, dva pisana primjerka i dva digitalna u PDF i DWG formatu zapisa. | komplet | 1 | a |  |  | 0
| 6. DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | kn | 0
7. REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | kn | 0
2. ELEKTROINSTALACIJA GLAVNOG RAZVODA I SNAGE | [5 empty] | kn | 0
3. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE | [5 empty] | kn | 0
4. KOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA | [5 empty] | kn | 0
5. ANTENSKA INSTALACIJA | [5 empty] | kn | 0
6. DOKUMENTACIJA | [5 empty] | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
| PDV |  |  |  | 25% | kn | 0
| UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0